Совет муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

второго созыва

Ҡарар	                              решение

Об утверждении «Концепции энергосбережения на 2010-2014 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания механизма управления процессами энергосберегающей политики, Совет муниципального района Ишимбайский район РБ

Решил:

1.Утвердить «Концепцию энергосбережения на 2010-2014 г.г.» Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

2. Главам администраций городского и сельских поселений:

- принять меры по исполнению Концепции;

-в срок до 01.11.10 разработать в соответствии с данной концепцией «Программу энергосбережения на 2010-2014 г.г.»

3.Главе администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (Гайсин М.Х.):

-в срок до 1 октября 2010 года обеспечить разработку целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложения №1 к  Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 года №1225.

-определить источники финансирования для реализации Программ энергосбережения поселений на 2010-2014г.г.

4.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района Ишимбайский район РБ по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, связи, торговли и предпринимательству (пред.Агафонов О.М.).

Председатель Совета

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан 			            	Ю.В. Жадаев

г. Ишимбай

09 августа 2010 года

№ 25/322

Общество с ограниченной ответственностью

«Ресурсо- и энергосбережение-сервис»

КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

НА 2010-2014гг.

РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» от 23.11.2009г. №261-ФЗ

Дополнение к действующей программе

«Энергосбережение на 2008-2012гг.»

г.Ишимбай, 2010

Содержание

| 1 | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ | 3 |
| 3 | НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБТКИ КОНЦЕПЦИИ | 5 |
| 4 | ПАСПОРТ КОНЦЕПЦИИ | 6 |
| 5 | ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ КОНЦЕПЦИИ | 7 |
| 6 | СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ | 9 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ | 9 |
| 8 | МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ | 11 |
| 8.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ | 11 |
| 8.2 | РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ | 11 |
| 8.3 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ | 12 |
| 9 | МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ | 12 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| 1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 13 |
| 1.1 | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 13 |
| 1.2 | ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 15 |
| 2 | СПРАВОЧНО | 23 |
| 2.1 | РОСТ ТАРИФОВ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 2001 ПО 2010г. | 23 |
| 2.2 | ПРОГНОЗНЫЙ РОСТ ТАРИФОВ И ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ С 2011 ПО 2014г. | 23 |

1. ВВЕДЕНИЕ

В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.09г., который регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения.

Этим законом определены основные принципы энергосберегающей политики государства, установлены требования к стандартизации, сертификации и метрологии в области энергосбережения, определены основы государственного управления энергосбережением, включая осуществление государственного надзора за эффективностью энергопотребления, проведение энергетических обследований организаций и учет энергетических ресурсов. Определены основные финансовые и экономические механизмы и льготы.

Данная «Концепция энергосбережения» (далее - Концепция) призвана внести коррективы в действующую Программу муниципального района Ишимбайский район «Энергосбережение на 2008-2012гг.» в связи с выходом нового Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (№261-ФЗ).

2.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

- Главная проблема энергоснабжения Ишимбайского района – дефицит финансовых ресурсов:

- На закупку необходимого количества энергоресурсов;

- На своевременное проведение ремонтов во всех элементах систем электро- и теплоснабжения.

- Высокая степень изношенности оборудования, линий электропередач, тепловых сетей, внутридомовых сетей, что является причиной аварийности в электро- и теплоснабжении города. Затраты на ликвидацию аварий растут из года в год. Тем самым утяжеляется нагрузка на экономику и финансы города, связанная с энергоснабжением ее потребителей.

Значительные затраты на энергоснабжение города определяются:

  - Отсутствием приборов учета у значительного числа потребителей, что позволяет производителям и транспортирующим организациям предъявлять счета к оплате, исходя из потребленного количества топлива и необходимого уровня рентабельности.

  - Отсутствие квалифицированного контроля со стороны конечных потребителей за показаниями приборов учета, что делает транспортирующие организации неуязвимыми монополистами.

  - Значительными потерями энергоресурсов в процессе их транспортировки и распределении.

  - Высокой степенью аварийности изношенных систем энергоснабжения.

  - Низкой энергетической квалификации управляющих компаний и работников бюджетных организаций, что позволяет различным арендным организациям безучетно и безотчетно потреблять энергоресурсы.

  - Слабое информационное обеспечение конечных потребителей энергоресурсов о возможных мерах снижения потребления энергии.

  - Отсутствие мониторинга качества поставляемых потребителям электрической и тепловой энергии.

- Несовершенные договорные отношения с энергоснабжающими организациями. По сути, заключаются договора в вариантах, разработанные в недрах энергоснабжающих монополистов.

- Промышленные предприятия и жилищные организации несут ощутимые экономические потери от перерывов в энергоснабжении и низкого качества энергоносителей.

- Отсутствие современных средств защиты электроприемников от аварийных ситуаций в системах энергоснабжения.

3.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБТКИ КОНЦЕПЦИИ

Базовым нормативно-правовым документом для разработки «Концепции», является Федеральный закон, принятый Государственной Думой 21 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Кроме того, нормативной основой разработки Программы является ряд Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и комплексных программ Республики Башкортостан.

Критериями для включения объектов и предприятий в сферу действия Программы являются:

- Систематическое полное или частичное финансирование из бюджетов.

- Монопольное положение на энергетическом рынке.

- Отрицательное воздействие хозяйственной деятельности на экологическую обстановку.

4. ПАСПОРТ КОНЦЕПЦИИ

| Название Концепции | Концепция энергосбережения на 2010-2014гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип Концепции | Управляющая программа |  |  |
| Основания для разработки | Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |  |  |
| Заказчик | Администрация Ишимбайского района |  |  |
| Ответственный исполнитель со стороны заказчика | Филатова Людмила Федоровна – гл. экономист администрации городского поселения г.Ишимбай, 3-39-74 |  |  |
| Разработчик Концепции | Энергосберегающая компания ООО «РЭС-сервис» |  |  |
| Цели и задачи | Создать систему управления, способную самостоятельно как инициировать деятельность по повышению эффективности использования энергии, так и служить механизмом использования намеченных действий. Повысить эффективность использования энергетических ресурсов (ТЭР) за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение энергетических потерь |  |  |
| Сроки реализации | 2010-2014гг. |  |  |
| Перечень основных программ | 1.Организационные мероприятия. 2.Энергосберегающие технологии и технические мероприятия. |  |  |
| Экономический эффект от реализации Концепции | Показатель | Ед.изм. | Задание Концепции |
|  | Экономия топливно-энергетических ресурсов | тыс.тут. | 1262,5 |
|  | Экономия эл.энергии на общественные нужды | тыс.кВт.ч | 3945,67 |
|  | Экономия тепловой энергии | гкал | 16131,9 |
|  | Экологический эффект | Снижение выбросов вредных веществ и парниковых газов |  |
| Экономия финансовых средств от реализации Концепции | Экономия финансовых средств составит: 16283,4 тыс.руб. |  |  |
| Затраты на реализацию | Интегральный размер затрат будет определяться по мере реализации Программы с учетом инфляционных процессов |  |  |
| Источники финансирования | Региональные и муниципальные бюджеты, средства собственников, средства займов на реализацию энергосберегающих проектов, прочие внебюджетные средства |  |  |
| Система организации контроля за исполнением | Администрации городского и сельских поселений |  |  |

5. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ КОНЦЕПЦИИ

Цель разработки «Концепции энергосбережения» на 2010 – 2014гг. – создать структуру управления процессом, способную выполнять следующие функции:

- Разработка отдельных программ в рамках данной Концепции.

- Мобилизация организационных ресурсов на реализацию этих программ.

- Мобилизация финансовых ресурсов для реализации программ и управление ими.

- Отбор проектов для реализации в рамках отдельных программ.

- Подбор исполнителей отдельных проектов и выдача технических заданий по реализации этих проектов.

- Организация тендеров для закупок оборудования, материалов и услуг для реализации Концепции.

- Приемка выполненных работ и мониторинг получаемого эффекта.

- Ведение отчетности по Концепции.

Другими словами, цель Концепции – создать структуру управления, способную самостоятельно как инициировать деятельность по повышению эффективности энергии, так и служить механизмом исполнения намеченных действий.

Создание такой системы чрезвычайно важно, поскольку реализация политики повышения энергетической эффективности на территории Ишимбайского района позволит:

- Смягчить финансовый кризис за счет сокращения издержек производства и расходов всех потребителей на энергоносители.

- Снизить расходы бюджета Ишимбайского района на энергоснабжение бюджетных организаций.

- Высвободить бюджетные средства на реализацию приоритетных социально-экономических задач Концепции.

- Повысить конкурентоспособность производимых в районе товаров и услуг.

- Повысить эффективность систем производства, транспорта и распределения электрической и тепловой энергии, а также конечного их использования.

- Повысить уровень комфорта в квартирах, школах, детских садах и медучреждениях, повысить надежность работы систем централизованного теплоснабжения и сократить число жалоб от жильцов на низкое качество услуг по теплоснабжению.

- Ослабить проблему неплатежей, сократить задолженность бюджетов перед энергоснабжающими организациями.

- Обеспечить достоверный учет использования энергетических ресурсов на границах балансовой принадлежности.

- Усовершенствовать систему мониторинга и отчетности за расходом энергетических ресурсов и получаемой экономии бюджетных средств, включая разработку топливно-энергетических паспортов и аттестатов объектов хозяйственной деятельности.

- Снизить себестоимость и тарифы на коммунальные услуги.

Задача снижения расходов на энергоснабжение относится к приоритетам экономической и бюджетной политики администрации муниципального образования и Ишимбайского района.

6. СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ

Концепция повышения эффективности использования энергии в Ишимбайском районе состоит из следующих компонентов:

- Создание механизма управления процессом энергосбережения, формирование системного подхода к запуску и реализации в дальнейшем политики повышения энергоэффективности.

- Предлагаемые на ближайшие 5 лет организационные и технические мероприятия, использование которых позволит бюджету в дальнейшем сократить финансовые средства на энергоресурсы.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ

Для эффективной реализации политики энергосбережения предлагается создать адекватную мобильную и эффективную систему управления. Необходимо создать такую систему управления, чтобы в ней участвовали не только республиканские и местные органы власти, но и практически все предприятия и их трудовые коллективы, а также домашние хозяйства.

Структура управления Концепцией формируется таким образом, чтобы управляющие воздействия дошли до каждого уровня управления и принятия решений. Система базируется на принципах делегирования полномочий и самостоятельности принятия решений по достижению поставленных перед ней целевых установок, то есть система построена по иерархическому принципу.

Для разработки и реализации конкретных инвестиционных проектов в управление Концепции повышения эффективности использования энергии привлекаются энергосберегающии компании (ЭСКО), которые в своей деятельности руководствуются Федеральным  законом «Об энергосбережении», Постановлениями правительства РФ и РБ и указаниями главы администрации.

Реализацию концептуальных программ энергосбережения предполагается осуществлять с использованием энергоэффективных технологий и энергосберегающего оборудования, носителями которых являются энергосберегающие компании (ЭСКО), которые работают в тесной увязке с руководителями организаций всех форм собственности и главами городских и сельских поселений.

Энергосберегающие компании в пределах своей компетенции:

- Координируют разработку и представляет основные компоненты «Концепции повышения эффективности использования энергии в Ишимбайском районе».

- Осуществляют мониторинг Концепции и статистическую отчетность по ее результатам.

- Разрабатывают и осуществляют пропагандистские и просветительские мероприятия, способствующие реализации Концепции.

- Осуществляют отбор проектов для реализации в рамках Концепции.

- Осуществляют подбор исполнителей отдельных проектов и выдачу технических заданий по реализации этих проектов.

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

8.1. Административные механизмы.

Для запуска механизмов реализации Концепции следует осуществить следующие административные меры.

- Провести энергетическое обследование с паспортизацией всех энергопотребляющих объектов.

- Организовать экспертизу проектов вновь строящихся и капитально ремонтируемых зданий.

- Проверить внедрение энергосберегающих компонентов при проведении капитальных ремонтов зданий.

Основными функциями управления являются:

- Разработка технико-экономических обоснований и бизнес-планов.

- Взаимодействие с инвесторами.

- Мониторинг реализации Концепции.

8.2. Рыночные механизмы.

Предлагается создать Фонд энергосбережения. Такие фонды созданы во многих регионах страны.

8.3. Информационные механизмы.

Информационные механизмы являются движущей силой реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Вся деятельность по реализации Концепции должна проходить в условиях полной прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным освещением этой деятельности в средствах массовой информации.

9.МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Ход выполнения Концепции должен оцениваться количественным показателем. Во всем мире и в нашей стране в промышленности таким показателем является удельный расход. В этом случае оценка эффективности будет осуществляться на основе составления и анализа энергетических балансов с последующим определением количественных и качественных показателей эффективности энергосбережения.

Предлагается мониторинг эффективности Концепции энергосбережения возложить на специализированные энергосберегающие компании (ЭСКО).

Приложение 1

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.1. Создать единый энергетический расчетный центр.

1.1.2. Изменить форму предъявления к оплате счетов за потребленные энергоресурсы. К счету прилагать потребление энергоресурсов по-объектно.

1.1.3. Разработать Положение об экономическом стимулировании за снижение удельных показателей.

1.1.4. Разработать удельные показатели потребления энергоресурсов.

Организациям, предприятиям, учреждениям всех форм собственности, начиная с 2010г.

1.1.5. Провести энергоаудит всех энергопотребляющих объектов с определением класса энергетической эффективности.

1.1.6. Мониторинг технического состояния приборов учета энергетических ресурсов в целом по городу и району.

1.1.7. Заключить долгосрочный энергосервисный договор (контракт) с энергосберегающими компаниями.

1.1.8. Осуществлять информационное обеспечение энергосбережения (распространение организационной и технической информации).

1.1.9. Бизнеспланирование долгосрочных энергосберегающих проектов.

1.1.10. Мониторинг качества электрической энергии.

1.1.11. Разработать Положение об организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Ишимбайского района.

1.1.12. Анализ договоров на поставку энергетических ресурсов с энергоснабжающими организациями.

1.1.13. Заключить договор с энергосберегающей организацией по проверке остаточного ресурса трубопроводов и сетей.

1.1.14. Проверить соответствие требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» приборов учета у источников тепла.

1.1.15. Проведение разъяснительной работы с собственниками зданий, помещений, объектов по правилам пользования и учету получаемых ресурсов согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009г.

1.1.16. Заключение договоров с водопользователями частного сектора на отпуск питьевой воды через водоразборные колонки с использованием приборов учета.

1.1.17. Проводить семинары по энергосбережению во всех структурных подразделениях района.

1.1.18. Стимулировать собственников жилых и нежилых помещений к оснащению отопительных приборов индивидуальными регуляторами расхода тепла.

1.1.19. Развитие сети технической воды для обеспечения хозяйственных нужд.

1.1.20. Использовать методику регистрации и обработки сигналов от мест с уменьшенной стенок труб холодной и горячей воды.

1.1.21. Внедрить электрогидроимпульсную прочистку радиаторов.

1.2 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  | Испол-нитель | Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Замена голого провода на СИП, км | 20,268 | 20,268 | 4,66 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | МУП ИЭС | 277,87 | 49,46 | 63,88 | 54,84 | 54,84 | 54,84 |
| 2 | Устранение неравномерной загрузки фаз распределите-льных сетей, ед | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУП ИЭС | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Замена малозагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности, шт. | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МУП ИЭС | 402,3 | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 80,46 |
| 4 | Отключение трансформа-торов на подстанциях с сезонной нагрузкой, откл-е | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МУП ИЭС | 205 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 5 | Замена светильников уличного освещения с ЛН 500Вт на светильники с энергоэффективным лампами, шт. | 532 | 532 | - | - | - | - | МУП ИЭС | 802 | 401 | 401 | - | - | - |
| 6 | Замена светильников с ЛН 150Вт на лампы ДНАТ 70Вт | 828 | - | 828 | - | - | - | МУП ИЭС | 232 | - | 116 | 116 | - | - |
| 7 | Замена квартирных электро-счетчиков на счетчики класс точности 1,0, шт. | 6000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | МУП ИЭС | 720 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 |
| 8 | Аудит потерь по программе РТП-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МУП ИЭС | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого снижение потерь | - | - | - | - | - | - | - | 1725,17 | 374,92 | 389,34 | 320,3 | 320,3 | 320,3 |
|  | Снижение потребления | - | - | - | - | - | - | - | 1034 | 401 | 517 | 116 | - | - |
|  | ВСЕГО (т.кВт.ч) | - | - | - | - | - | - | - | 2759,17 | 775,92 | 906,34 | 436,3 | 320,3 | 320,3 |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  | Испол-нитель | Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | Реконструкция наружных сетей водоснабжения с заменой труб на полиэтиленовые, км | 23059,5 19,4км. собствен. средства предп. | 3059,5 2,4км собствен. средства предп. | 4000 4,0км собствен. средства предп. | 5000 5,0км собствен. средства предп. | 5000 4,0км собствен. средства предп. | 6000 4,0км собствен. средства предп. | МРКВК | эл.энерг 15,3 т.квт/ч 30,2 т.р | эл.энерг 2,9 т.квт/ч 4,4 т.р | эл.энерг 2,9 т.квт/ч 5,0 т.р | эл.энерг 3,7 т.квт/ч 7,0 т.р | эл.энерг 2,9 т.квт/ч 6,4 т.р | эл.энерг 2,9 т.квт/ч 7,4 т.р |
| 10 | При понижении уровня воды в скважинах произвести замену насосов на меньшую мощность (ЭЦВ-10 на ЭЦВ-8), шт. | 282,0 9насос. собствен. средства предп. | 40,0 9насос. собствен. средства предп. | 50,0 9насос. собствен. средства предп. | 60,0 9насос. собствен. средства предп. | 64,0 9насос. собствен. средства предп. | 68,0 9насос. собствен. средства предп. | МРКВК | эл.энерг 635,1 т.квт/ч 1173,6 т.р | эл.энерг 207,3 т.квт/ч 313,0 т.р | эл.энерг 142,6 т.квт/ч 248,1 т.р | эл.энерг 142,6 т.квт/ч 273,8 т.р | эл.энерг 71,3 т.квт/ч 157,6 т.р | эл.энерг 71,3 т.квт/ч 181,1 т.р |
| 11 | Реконструкция и обустройство вододобывающих скважен, шт. | 1600,0 2шт. собствен. средства предп. | - | 800,0 1шт. собствен. средства предп. | 800,0 1шт. собствен. средства предп. | - | - | МРКВК | эл.энерг 87,6 т.квт/ч 152,4 т.р | - | эл.энерг 43,8 т.квт/ч 76,2 т.р | эл.энерг 43,8 т.квт/ч 76,2 т.р | - | - |
| 12 | Замена существующих светильников на энергоэкономичные в зданиях и на объектах, шт. | 19,0 64шт. собствен. средства предп. | 3,0 8шт. собствен. средства предп. | 3,0 10шт. собствен. средства предп. | 4,0 14шт. собствен. средства предп. | 4,0 14шт. собствен. средства предп. | 5,0 18шт. собствен. средства предп. | МРКВК | эл.энерг 46,6 т.квт/ч 96,9 т.р | эл.энерг 5,8 т.квт/ч 8,8 т.р | эл.энерг 7,3 т.квт/ч 12,7 т.р | эл.энерг 10,2 т.квт/ч 19,6 т.р | эл.энерг 10,2 т.квт/ч 22,5 т.р | эл.энерг 13,1 т.квт/ч 33,3 т.р |
| 13 | Замена насосного оборудования 2-го водоподъема на энергосберегающее, шт. | 3300,0 1шт. собствен. средства предп. | 3300,0 1шт. собствен. средства предп. | - | - | - | - | МРКВК | эл.энерг 347,0 т.квт/ч 524,0 т.р | эл.энерг 347,0 т.квт/ч 524,0 т.р | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  | Испол-нитель | Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14 | Монтаж устройства плавного пуска и установка частотного регулятора на насосное оборудование насос. станции п.Термень-Елга и ЦТП №22 | 230,0 2объекта собствен. средства предп. | - | 115,0 1 объекта собствен. средства предп. | 115,0 1 объекта собствен. средства предп. | - | - | МРКВК | эл.энерг 11,6 т.квт/ч 21,0 т.р | - | эл.энерг 5,8 т.квт/ч 10,0 т.р | эл.энерг 5,8 т.квт/ч 11,0 т.р | - | - |
| 15 | Монтаж устройства плавного пуска на насосное оборудование п.Перегонный | 150,0 1 объекта собствен. средства предп. | - | - | - | 150,0 1 объекта собствен. средства предп. | - | МРКВК | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Замена физически и морально устаревших расходомеров на водоводе 2-го водоподъема на ультрозвуковые «Акрон-01» | 180,0 4шт. собствен. средства предп. | 180,0 4шт. собствен. средства предп. | - | - | - | - | МРКВК | эл.энерг 19,0 т.квт/ч 28,7 т.р | эл.энерг 19,0 т.квт/ч 28,7 т.р | - | - | - | - |
| 17 | Монтаж автоматики эл.котла КЭВ-30 на насос станции 2-го водоподъема | 13,0 1сист. собствен. средства предп. | 13,0 1сист. собствен. средства предп. | - | - | - | - | МРКВК | эл.энерг 24,0 т.квт/ч 36,2 т.р | эл.энерг 24,0 т.квт/ч 36,2 т.р | - | - | - | - |
| 18 | Оптимизация напора воды в городских распредели-тельных сетях за счет установки станционарных манометров, шт. | 10,0 5шт. собствен. средства предп. | 10,0 5шт. собствен. средства предп. | -- | - | - | - | МРКВК | эл.энерг 0,3 т.квт/ч 0,4 т.р | эл.энерг 0,3 т.квт/ч 0,4 т.р | - | - | - | - |
| 19 | Проведение разъясни-тельной работы с собствен-никами зданий, помеще-ний, объектов по правилам пользования и учету полу-чаемых ресурсов согласно ФЗ №261 от 23.11.2009г. |  | До 01.07. | - | - | - | - | МРКВК | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  | Испол-нитель | Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | Заключение договоров с водопользователями частного сектора на отпуск питьевой воды через водоразборные колонки с использованием приборов учета | ВРК 66шт. | ВРК 66шт. | - | - | - | - | МРКВК | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Вступление в СРО на выпол-нение работ по строитель-ству, замене и кап.ремонту систем водоснабжения и водоотведения | 310,0 собствен. средства | 310,0 собствен. средства | - | - | - | - | МРКВК | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Проведение энергетического аудита систем водоснабжения и водоотведения предприятия | 200,0 собствен. средства | - | - | 200,0 собствен. средства | - | - | МРКВК | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 29353,5 | 6915,5 | 4968,0 | 6179,0 | 5218,0 | 6073,0 |  | 1186,5 т.квт/ч 145,9 ТУТ 2063,4 т.р | 606,3 т.квт/ч 74,6 ТУТ 915,5 т.р | 202,4 т.квт/ч 24,9 ТУТ 352,0 т.р | 206,1 т.квт/ч 25,3 ТУТ 387,6 т.р | 84,4 т.квт/ч 10,4 ТУТ 186,5 т.р | 87,3 т.квт/ч 10,7 ТУТ 221,8 т.р |
| 23 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 0,5 | - | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениях, сооружениях | 0,7 | 0,25 | 0,30 | 0,15 | - | - | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  | Испол-нитель | Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | Тепловая изоляция трубопро-водов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 0,5 | - | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | 1 | 0,01 | 0,40 | 0,40 | 0,19 | - | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 2,7 | 0,26 | 0,95 | 0,9 | 0,39 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартиртирных домах | 30,18 | 30,18 | - | - | - | - | МУП ИДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт кровли | 9,8 | 9,8 | - | - | - | - | МУП ИДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт фасада | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | МУП ИДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт инженерных сетей | 16,6 | 16,6 | - | - | - | - | МУП ИДЕЗ |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  | Испол-нитель | Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 31 | Мероприятия, направленные на повышение уровня осна-щенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энерге-тических ресурсов и воды, в т.ч. информирование потре-бителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергети-ческие ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов | 23,68 | 23,68 | - | - | - | - | МУП ИДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 83,46 | 83,46 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Установка приборов учета тепла, тыс.руб. | 3300 | 3300 |  |  |  |  | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8400 | 8400 |  |  |  |  | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17800 | 17800 |  |  |  |  | ДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Установка общедомовых приборов учета, единиц |  |  |  |  |  |  | ДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Эл.энергии | 421 | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вода | 549 | 549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газа | 562 | 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  | Испол-нитель | Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, м2 | 3815 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14150 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 820 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Культура |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 795 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | Спорт |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена струйных элеваторов на автоматизированные тепловые пункты | 69 | - | 21 | 18 | 15 | 15 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | - | 18 | 16 | 4 | 4 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | Культура |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | Спорт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена чугунных радиаторов на алюминиевые | 180 | 24 | 36 | 42 | 44 | 34 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 212 | 38 | 27 | 48 | 56 | 81 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 13 | 12 | 8 | 7 | 10 | Культура |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | Спорт |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж комплексов «Электроэконом» | 69 | 5 | 18 | 16 | 14 | 8 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Культура |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Спорт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | ДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена электрических котлов на газовые в образовательных учреждениях | 7,13 | 1,26 | 1,42 | 1,45 | 1,5 | 1,5 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство блочно-модульной котельной в пос.Перегонный | 2800 | - | 2800 | - | - | - | ДЕЗ | 14220 | - | 2880 | 3250 | 3800 | 4290 |
| 40 | Теплопотребляющие здания оснастить регуляторами расхода воды с эластичной диафрагмой | 28 | - | 8 | 7 | 7 | 6 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | - | 5 | 4 | 7 | 5 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Культура |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | Спорт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 | - | 14 | 16 | 18 | 20 | ДЕЗ |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Кол-во (физ.объем) или ориентированные затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  | Испол-нитель | Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в тыс.тонн условн.топлива (тыс.ТУТ) и по видам ТЭР в соответствующих единицах измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 41 | Тепловые сети зданий укомплектовать автоматическими воздухоотводчиками | 28 | - | 8 | 7 | 7 | 6 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | - | 5 | 4 | 7 | 5 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Спорт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 | - | 14 | 16 | 18 | 20 | ДЕЗ |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамер-ными стеклопакетами | 20 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Применение энергоэффективных газовых горелок в котельных | 6 | - | 6 | - | - | - | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | - | - | 4 | - | - | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками | 6 | - | 6 | - | - | - | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | - | - | 4 | - | - | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления | 28 | - | 7 | 8 | 8 | 5 | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | - | 7 | 7 | 8 | 8 | МБУОО |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: т.квт.ч |  |  |  |  |  |  |  | 3945,67 | 1382,22 | 1108,74 | 642,4 | 404,7 | 407,6 |
|  | ТУТ |  |  |  |  |  |  |  | 1262,5 | 442,3 | 354,8 | 205,5 | 129,5 | 130,4 |
|  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 16283,4 | 915,5 | 3232,0 | 3637,6 | 3986,5 | 4511,8 |

2. СПРАВОЧНО

2.1. Рост тарифов на энергоресурсы с 2001 по 2010г.

| № п/п | Годы | Эл.энергия |  | Тепло |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена, руб./кВт.ч | % роста | Цена, руб./кВт.ч | % роста |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2001 | 0,4 | - | 107 | - |  |
| 2 | 2002 | 0,5 | 25 | 118 | 10,3 |  |
| 3 | 2003 | 0,63 | 26 | 132 | 11,86 |  |
| 4 | 2004 | 0,73 | 15,8 | 152 | 15,15 |  |
| 5 | 2005 | 0,83 | 13,7 | 218 | 43,4 |  |
| 6 | 2006 | 0,98 | 18,0 | 231 | 5,96 |  |
| 7 | 2007 | 1,11 | 13,2 | 346 | 49,78 |  |
| 8 | 2008 | 1,26 | 13,5 | 501 | 44,8 |  |
| 9 | 2009 | 1,58 | 25,4 | 557 | 11,17 |  |
| 10 | 2010 | 2,3 | 9,1 | 613 | 10,0 |  |

2.2. Прогнозный рост тарифов и цены на энергоресурсы с 2011 по 2014г.

| № п/п | Годы | Эл.энергия |  | Тепло |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % роста | Цена, руб./кВт.ч | % роста | Цена, руб./кВт.ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2011 | 13 | 2,6 | 17 | 717,2 |  |
| 2 | 2012 | 17 | 3,04 | 13 | 810,4 |  |
| 3 | 2013 | 13 | 3,43 | 17 | 948,2 |  |
| 4 | 2014 | 17 | 4,02 | 13 | 1045,0 |  |